竞 价 文 件

项目名称：阳江市阳东区第一中学双锥顶膜结构换膜项目

项目编号：JL-20260410

采 购 人：阳江市阳东区第一中学

采购代理机构：阳江市峻力项目管理有限公司

日    期：二〇二六年四月

# 第一章 竞价邀请

阳江市峻力项目管理有限公司(以下简称“代理采购机构”)受阳江市阳东区第一中学(以下简称“采购人”)的委托，就阳江市阳东区第一中学双锥顶膜结构换膜项目进行竞价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加竞价。

一、项目基本信息

（一）项目名称：阳江市阳东区第一中学双锥顶膜结构换膜项目

（二）项目编号：JL-20260410

（三）预算金额：69,725.00元

（四）采购需求：

| 序号 | 采购标的 | 数量 （单位） | 最高限价(元) | 是否允许 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江市阳东区第一中学双锥顶膜结构换膜项目 | 1项 | 69,725.00 | 否 |

本项目不接受联合体响应。

合同履行期限：自合同签订生效之日起至30个日历日内完成。

二、申请人的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。））；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商资格信用承诺函》，格式见附件。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《供应商资格信用承诺函》，格式见附件。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商资格信用承诺函》，格式见附件。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格信用承诺函》，格式见附件。

三、公告时间：2026年4 月10 日至2026年4月15日

四、响应文件送达地点及截止时间

送达截止时间：2026年4月16日9:30（北京时间）（逾期送达的响应文件不予接受）

注：送达方式不限。邮寄送达的，快递件实际签收时间。

地点：阳江市江城区漠江路教师新村A幢5号

五、联系方式：

项目联系人：刘工

电话：0662-2221103

地址：阳江市江城区漠江路教师新村A幢5号

阳江市峻力项目管理有限公司

2026年4月10日

# 第二章 竞价须知

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料过程中发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“阳江市峻力项目管理有限公司”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将发布澄清（更正/变更）公告。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 文件编制要求

- 文件的全部内容应完整、真实、准确的填写文件中规定的所有内容。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者报价没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其申请被拒绝，或被认定为无效响应。

- 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件对其中任何资料进行核实的要求。

- 如果因为供应商文件填报的内容不详，或没有提供竞价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

- 编制响应文件正本一份和副本贰份。响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

- 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

- 响应文件的密封和标记：响应文件正本和所有的副本密封同一个包装；外包装注明项目名称、公司名称、公司地址等信息。

- 确定成交候选人

- 本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。通过资格条件供应商，按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价次低的为第二成交候选人，以此类推。若最低报价相同的，由评审小组随机抽取方式确定第一成交候选人；

- 无效响应

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效响应。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效响应；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效响应。

- 供应商效应文件以及有供应商落款的文件必须加盖供应商公章，否则视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效响应；

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其响应无效：

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

    - 报名供应商不足3家；

    - 有效报价供应商不足3家。

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 服务费

- 成交供应商须向采购代理机构缴纳服务费2000元。

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳服务费。

如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还服务费。

# 第三章 采购需求

- 商务要求

- 付款方式

验收合格后一次性付清货款。

- 报价要求

- 本次项目应报总价方式。

- 所有报价应包含运至合同地点的货物费、运输费、卸装费、运输保险费、安装调试费、验收税金等一切费用。采购人不再支付其他任何费用。

- 包装、保险及发运、保管要求及售后服务

- 货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

- 供应商必须向使用单位提供货物安装、使用、测试、诊断和维护的技术文件（图纸、手册和技术资料）。

- 所有设备必须提供壹年免费保修及终身服务，在质量保证期内发生的质量问题，由供应商负责免费维修；在质量保证期外发生的质量问题，由成交供应商负责解决，采 购人应支付相应的费用。

- 供应商应提供符合本项目相关的售后服务。

- 验收及验收标准

- 采购人按照项目指标量进行要求验收。

- 采购项目交付或者实施的时间和地点

- 交付或实施的时间：自合同签订生效之日起至30个日历日内完成。

- 交付或实施的地点：采购人指定地点。

- 现场安装和服务要求

- 现场测量

- （1）进场复测双锥顶尺寸、标高、跨度、节点位置，出具测量报告。

- （2）定位偏差≤±5mm，标高偏差≤±3mm。

- 旧膜拆除与现场人工拆卸

- （1）安全拆除旧膜、附件，严禁损伤钢结构主体。

- （2）垃圾日产日清，外运至指定地点，不遗留现场。

- 高空作业

- （1）作业人员持证上岗，全员双钩安全带、安全帽、防滑鞋。

- （2）设专职安全员旁站，作业区封闭警戒，符合高空安全规范。

- 吊车租赁

- （1）按吊装高度与重量配置汽车吊（25t/50t 按实际），证件齐全、年检有效。

- （2）持证司机 + 持证指挥，支腿垫实，吊装平稳无冲击。

- 杂件损耗

- 含螺丝、垫片、胶、焊条等零星辅材，包干使用，施工损耗由中标人承担。

- 膜材加工与安装

- （1）加工：按深化图精准裁剪，热合焊缝顺直、饱满、无气泡。

- （2）现场张拉：双锥顶膜面张拉均匀，无褶皱、无松动、无积水。

- （3）节点密封：铝压条压紧、锚头紧固、密封胶连续，不渗不漏

- 技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜材（含裁剪损耗） | 1.膜材采用白色 PVDF 建筑膜材，单位面积质量1050g/㎡，厚度0.82mm； 2. 防火性能达到GB 8624 B1 级难燃级，具备防水、隔热、抗紫外线、防腐、防霉功能； 3.面层 PVDF 涂层，自洁性好、耐老化，正常使用年限≥15 年； 4. 膜材外观为纯白色，幅宽满足施工要求，热焊接性能良好，焊缝可靠 | 280 | ㎡ |
| 2 | 膜材加工 | 1.膜片裁剪尺寸准确，边缘平整，尺寸偏差≤±10mm；热合焊缝连续饱满、宽度不小于 50mm，焊缝强度不低于母材强度的 80%。 2. 膜边、节点、吊点、锚固位置按设计要求补强，配件防腐处理到位，膜面平整无褶皱、无破损、无污染。 3.成品膜单元须经外观、尺寸、焊缝、防水检验合格后方可出厂，并提供完整出厂资料。 4. 包装运输须防潮、防划伤、防污染，确保到场膜材完好无损。 | 280 | ㎡ |
| 3 | 铝压条 | 1. 铝压条采用 6061-T6 铝合金，执行标准 GB/T 5237.1-2017，规格为 3×30×2000mm，尺寸偏差符合高精级要求。 2.力学性能要求：抗拉强度≥175MPa，屈服强度≥130MPa，断后伸长率≥8%，提供出厂力学性能检测报告。 3. 型材表面平整无缺陷，直线度、平面度符合规范，可按图纸加工，用于膜结构膜边固定，无划伤膜面的尖锐棱角。 | 16 | 条 |
| 4 | S5.5不锈钢自攻螺丝 | 1.产品规格：M5.5×38mm 不锈钢自攻钻尾螺丝，外六角法兰面形式。 2. 材质：SUS304 不锈钢，严禁使用 200 系列材质，需提供材质证明。 3.力学性能：抗拉强度≥500MPa，硬度符合 GB/T 3098.11 要求，保证锁止强度。 4. 尺寸偏差：长度 38mm 允许偏差 ±0.5mm，六角对边 7.8mm 允许偏差 ±0.2mm。 5. 外观质量：螺纹完整无缺陷，钻尖锋利，表面光亮无锈蚀。 | 260 | 个 |
| 5 | 锚头 | 1.锚头采用六角法兰面自攻钉结构，执行 GB/T 15856.1-2002 标准，规格为 ST5.5（或按项目指定规格），尺寸符合图纸要求。 2. 材质采用 304 不锈钢（SUS304），严禁使用 201/202 等劣质材质，提供材质证明与盐雾测试报告。 3.力学性能：抗拉强度≥500MPa，自攻性能良好，安装无断丝、滑丝现象。 4. 尺寸偏差：法兰盘直径、六角对边、头部高度符合图纸公差，长度偏差 ±0.5mm。 5.表面质量：无锈蚀、毛刺、裂纹，螺纹完整，法兰盘平整，防腐性能满足户外 15 年使用寿命要求 | 7 | 对 |
| 6 | 钢丝绳 | 1.钢丝绳执行标准：GB 20118-2017《一般用途钢丝绳》； 2.规格型号：12mm，6×19+IWS 结构，金属股芯，公称抗拉强度 1670MPa； 3. 最小破断拉力：≥79.8kN； 4.捻向：右交互捻（ZS），捻制均匀，无断丝、松捻、锈蚀等缺陷； 5.材质：优质碳素结构钢，钢丝力学性能符合 GB 20118-2017 要求。 | 59 | 米 |
| 7 | 锥形锁 | 1.锥形锁主体结构为上圆柱 + 下锥形 + 底部套管形式，总高度 1000mm，底部最大宽度 600mm； 2.顶部圆柱段采用 φ140×5mm 钢管制作，配套 φ240×4mm、φ320×12mm 环板； 3. 配置 2 套夹具，配套 φ320×8mm 环板，法兰板规格 φ570×20mm； 4. 配置 6 套 M24×350 调节螺杆，环向均布布置，满足柱底标高调节需求； 5. 中部环板规格 φ600×10mm，配套 90×8mm 拉膜圈板、φ600mm 底部圈板； 6.底部套管采用 φ245×6mm 钢管，与主柱之间可滑动，配套 φ350×8mm 环板、φ219×6mm 外管； 7. 顶部盖帽采用 3mm 厚铁皮制作，所有结构件材质不低于 Q235B，螺杆为 8.8 级高强度螺栓； 8.产品需满足钢结构柱脚临时锚固、标高调节、滑移安装需求，符合 GB 50205-2020 验收标准。 | 2 | 个 |
| 8. | 安装运费测量调试 | 1. 高空作业：需具备相应安装资质，作业人员持证上岗，严格遵守高空作业安全规范，确保施工安全。 2.吊车租赁：提供满足设备吊装重量及高度要求的汽车吊设备，设备证件齐全，吊装作业需符合安全操作规程，并配备专职起重指挥。 3.现场测量：采用合格测量仪器进行定位放线，安装偏差需满足国家标准（定位偏差≤±5mm），并提交测量记录。 4.安装与拆卸：负责设备现场安装、包装件拆卸及成品保护工作，保护膜材及构件不被划伤、腐蚀。 5.损耗与运费：包含安装过程中杂件损耗及所有运输、装卸费用，运费包干，供方承担运输途中的一切风险及损耗。 | 1 | 项 |

# 第四章 文件格式

响 应 文 件

口 正本

口 副本

项目名称：阳江市阳东区第一中学双锥顶膜结构换膜项目

报价供应商名称（公章）：

报价供应地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：

日期：

- （一）营业执照

- （二）法定代表人证明书

______________同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件

（反面）

供应商名称（单位盖公章）：

地址：

日期：

- （三）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （单位名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就阳江市阳东区第一中学双锥顶膜结构换膜项目（项目编号：JL-20260410）的采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（或盖个人名章）之日起生效，特此声明。

投标人名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖个人名章）：                         签字日期：  年  月  日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

- （四） 供应商资格信用承诺函

我 方 自 愿 参 加 阳江市阳东区第一中学双锥顶膜结构换膜项目( 项目编号：JL-20260410 )的采购活动，并郑重承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定条件，具体包括:

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任，

特此承诺。

供应商名称(公章):

统一社会信用代码:

法定代表人或授权代表(签名):

日期:   年  月  日

注:供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由投权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

- （五）采购需求书响应声明函

致：阳江市阳东区第一中学、阳江市峻力项目管理有限公司

关于贵单位、贵司发布阳江市阳东区第一中学双锥顶膜结构换膜项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- （六）报 价 表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 报 价 （人民币 元） | 履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江市阳东区第一中学双锥顶膜结构换膜项目 | 1项 | 小写：RMB 大写： | 自合同签订生效之日起至30个日历日内完成 |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜材（含裁剪损耗） | 280㎡ |  |  |  |
| 2 | 膜材加工 | 280㎡ |  |  |  |
| 3 | 铝压条 | 16条 |  |  |  |
| 4 | S5.5不锈钢自攻螺丝 | 260个 |  |  |  |
| 5 | 锚头 | 7对 |  |  |  |
| 6 | 钢丝绳 | 59米 |  |  |  |
| 7 | 锥形锁 | 2个 |  |  |  |
| 8 | 安装运费测量调试 | 1项 |  |  |  |
| 总计 （元） | ￥： 大写： |  |  |  |  |

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

备注：

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，报价的小数点后保留两位有效数。

- 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

- （七）其他资料

（供应商认为需要提供的其他资料，格式自拟）

一、...

二、...

.

供应商名称（单位盖公章）：

日期：